蚌埠医学院第二附属医院

环保检测服务

编号：ZWKXN-2023-0706

比选文件

比选人：蚌埠医学院第二附属医院

2023年7月

蚌埠医学院第二附属医院

环保检测服务比选公告

- 服务概况

- 服务名称：蚌埠医学院第二附属医院环保检测服务；

- 项目编号：ZWKXN-2023-0706

- 服务内容：

- 对我院总院及龙子湖院区的废水、废气、噪声等特征污染物进行检测（对照排污许可证自行监测方案），并按照安徽省排污单位自行监测信息发布平台的要求开展数据上传、制定自行监测报告、平台数据维护等工作，同步和环保主管部门做好所有数据的对接工作，所有涉及手工检测项必须由具备CMA资质的第三方检测机构出具检测报告。

- 对总院开展年度的土壤及地下水检测，包括但不限于：土壤检测、地下水检测、编制隐患排查报告等。

4、比选人：蚌埠医学院第二附属医院；

5、服务地点：蚌山区宏业路220号、淮上区龙华路633号；

6、服务周期：3年；

7、资金来源：自筹；

8、预算：9.8万元/年。

- 参选人资格要求

- 参选人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照，营业执照范围须包含环境监测、检测等内容；

- 参选人须具有省级及以上质监部门颁发的CMA认证（资质范围须包含废水、废气、噪声等内容）；

- 参选人须提供至少一家单位或企业涉及本项目任意一个检测内容的服务业绩（提供服务合同证明，原件备查）；

- 参选人不得被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单且近3年未受到环保局责令改正、责令整改、罚款等处理意见。

- 资格审查方式：资格后审。

- 本次比选不接受联合体参选。

- 报名、比选文件的获取及比选申请文件提交

- 报名时间：截止时间为2023年7月19日17点30分；

比选申请文件递交截止时间：2023年7月21日17点30分

- 报名方式：邮箱报名。参选人须法定代表人身份证（原件、复印件）；如委托代理人参选的，还需提供法定代表人签字盖章的授权委托书（格式附后）、参选人身份证（原件、复印件）电子版（以上所有报名材料需加盖公章）发送至byefyzbb@163.com，邮箱主题：公司名称+联系人+联系电话。

- 比选申请文件递交：参选人须在截止时间前递交纸质版比选申请文件（上述所有材料需加盖公章）比选申请文件中须包含报名所需的所有材料、服务要求中的材料及构成比选申请文件的其他材料。

递交地点：蚌埠医学院第二附属医院总院招标办（蚌埠市淮上区龙华路633号）；联系人：桑老师，0552-3973917

### 4、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

5、本比选公告开始发布至截止时间止，各参选人应随时在蚌埠医学院第二附属医院官网（http://www.byefy.com）上关注本比选项目相关修改或补充内容。

### 四.联系方式

### 比 选 人：蚌埠医学院第二附属医院

### 地   址：安徽省蚌埠市淮上区龙华路633号

### 联 系 人：桑老师     电话：0552-3973917

### 业务咨询: 仲老师     电话：19905521106

### 参选人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 蚌埠医学院第二附属医院 |
| 1.1.3 | 名称 | 蚌埠医学院第二附属医院环保检测服务 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 蚌山区宏业路220号、淮上区龙华路633号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 医院自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见服务要求 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 3年 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 检测方法符合现有国家标准 |
| 1.4.1 | 参选人资质 条件 | 见比选公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参选 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由参选人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 参选预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.2.2 | 比选截止时间 | 比选申请文件递交的截止时间： 2023 年 7 月 21日 17 时 30 分 |
| 2.3.2 | 比选文件的 修改 | 比选文件的修改都将在蚌埠医学院第二附属医院官网（http://www. byefy.com）发布，比选文件一经比选人修改，都将以修改后的为准，对所有参选人均产生约束力； |
| 3.1.1 | 构成参选文件的其他材料 | 比选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容）组成。 |
| 3.2 | 参选报价 | 本项目最高限价为9.8万元/年。参选报价不得超过最高限价。 |
| 3.4 | 参选保证金 | 不收取 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 详见比选公告 |
| 3.5.3 | 近年完成的 类似项目的要求 | 见评审方法 |
| 3.6 | 是否允许递交备选参选方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 由参选人（法定代表人或授权委托人）签字，盖公司红印公章 |
| 3.7.4 | 比选申请文件份数 | 正本壹份、副本壹份 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 1.比选申请文件袋使用 “比选申请函部分”袋。 2.“比选申请函部份”袋内须装入：《报价函》及其它必要材料。总报价填写在《报价函》中总价栏内（格式附后）且报价必须保留到百位数。报价函须填写完整，且用电脑打印，加盖参选企业公章，否则作为废标。 3.如果比选申请文件没有按上述规定密封，该比选申请文件将在评审会前或评审会中当众予以退回。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | “比选申请函部分”袋封套上写明： 比选人名称：蚌埠医学院第二附属医院 蚌埠医学院第二附属医院环保检测服务比选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启（同开标时间） 参选人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 4.1.3 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 5.1 | 评审时间和 地点 | 开标时间（暂定）： 2023 年 7 月 24 日 10 时 00 分 |
| 5.2 | 评审程序 | 主持人按下列程序进行评审： 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在截止时间前资格审核通过且递交比选申请文件的参选人名称； 4.开启比选申请文件顺序：随机开启； 5. 宣布入选人顺序和中标价； 6. 相关人员在开标记录上签字确认； 7. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由比选人组织。 |
| 7 | 需要补充的其他内容 |
| 7.1 | 结算原则 | 总价包干 |
| 7.2 | 支付方式 | 1、采用乙方先提供服务，后由甲方支付服务费的方式。监测服务满足环保填报要求及检测标准后，按合同总价每季度支付一次费用（季度费用） 2、每次付款前，乙方须向甲方提供等额有效的发票。 |
| 7.3 | 定标办法 | 综合评审法 |
| 7.4 | 废标条款 | 1、参选单位未准时递交比选申请文件或相关资料逾期送达的； 2、未能按文件规定密封的或密封后未加盖公章或公章不清晰的； 3、提交资料不全的； 4、提交的复印件与原件不一致的； 5、报价为非电脑打印的、字迹模糊的、涂改数字的，大写不规范的； 6、法律法规规定符合废标条件的。 |
| 7.5 | 合同签订 | 中标后按照医院流程完成合同签订 |

# 服务要求

1、对我院总院及龙子湖院区的废水、废气、噪声等特征污染物进行检测（对照排污许可证自行监测方案），并按照安徽省排污单位自行监测信息发布平台的要求开展数据上传、制定自行监测报告、平台数据维护等工作，同步和环保主管部门做好所有数据的对接工作，所有涉及手工检测项必须由具备CMA资质的第三方检测机构出具检测报告。

2、对总院开展年度的土壤及地下水检测，包括但不限于：土壤检测、地下水检测、编制隐患排查报告等。

3、其它内容以院方要求为准。

比选申请文件的编制与递交

比选申请文件装订成册密封，包括以下内容：

1.报价（根据检测内容，格式见报价汇总表，也可自拟）

2.参选人有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照，CMA证书等

3.委托书、售后服务承诺书

4.参选人相关业绩文件

5.项目实施方案

6.法人代表授权书（原件）

7.其它投标人认为需要提供的材料

8.比选申请文件正本和副本均采用胶装装订成册，必须密封，且封口处应有参选人单位公章，否则比选人将视为无效比选申请文件，有权拒绝接收。

9.未按要求递交的比选申请文件的，比选人有权拒绝接收。

评审办法（综合评审法）

1、比选人在报名阶段对参选者进行资格审查，资格审查不合格的其申请被拒绝，不再进行后续比选申请，资格审查条件见比选公告。

2、评审原则

（1）本次比选依据为本比选文件和参选人递交的比选申请文件。

（2）评审委员会遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有参选人均采用相同程序和标准的评审，选择能最大限度地满足比选文件规定的各项综合评价标准的合格入选人。

（3）在满足本项目基本条件的基础上，评审委员会根据各竞价申请单位的报价、服务方案、业绩等情况，综合评估并比较，择优选择入选人。

（4）参选人应保证提供资料的真实性，如中选后发现有弄虚作假的情况，将取消其中选资格，并无条件接受相关处罚。

3、评审细则

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成(总分 100 分) | 技术部分： 60 分 报价部分： 40 分 |
| 2 | 评审基准价计算方法 | （1）比选申请人的总报价大于或等于最高限价时，其比选申请文件作无效比选申请处理，该参选人的报价分将不予评审，其报价不参与评审基准价的确定。 （2）评审基准价B的确定：B＝各有效报价的最低价 |
| 3 | 偏差率计算 | 偏差率=100%×（有效报价－评标基准价B）/评标基准价B |
| 4 | 技术部分 评分标准 | 服务业绩（20分） | 1、2018 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），根据参选人完成企业或单位涉及本项目任意一个检测内容的服务业绩，每提供 1 个得 3分，满分 12分，提供合同证明，原件备查。 |
|  |  |  | 2、2018 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），根据参选人完成医院涉及本项目任意一个检测内容的服务业绩，每提供 1 个得 4分，满分 8分，提供合同证明，原件备查（1、2不重复得分）。 |
|  |  | 服务承诺（15分） | 根据参选人的标后服务情况、服务工期承诺、后续的服务承诺、质量保障措施、工作计划安排、本地化服务等指标进行综合评价。优秀得10-15分，良好得5-9分，一般得1-4分，较差（或未提供）不得分。 |
|  |  | 服务方案（15分） | 根据参选人提供的服务内容及方案酌情评分。优秀得10-15分，良好得 5-9分，一般得1-4分，较差（或未提供）不得分。 |
|  |  | 管理考核评价（10分） | 根据参选人管理制度，包含目标考核，车辆、人员管理，薪酬方案、激励方案等；管理科学，指标合理全面，有较好的激励和督促作用；全面反应参选人的管理水平。优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得1-4分，较差（或未提供）不得分。 |
| 5 | 报价部分 评分标准 | 报价评审以基准价B为评审依据，报价等于评审基准价B的，得分为40分。报价每高于评审基准价1%扣1分；不足1％的按照插入法计算得分，小数点后保留两位小数（第三位四舍五入） |
| 6 | 参选人得分计算方法 | 参选人总得分=技术部分得分+报价部分得分 |

报价汇总表

| 龙子湖院区（简化管理） |
| --- |
| 监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 检测项目 | 点位 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 单价 | 天数 | 总价 |
| 废气 （无组织） | 污水处理站周界 | 氯（氯气） | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 甲烷 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 氨（氨气） | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废水 | 污水总排口DW001 | 流量 | / | / | 自动监测 | / | / | / |
|  |  | pH值 | 1 | 即将装自动在线监测仪，故障时采用手工监测，常规监测1次/季，3个样品 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 |  | 52 |  |
|  |  | 悬浮物 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 |  | 52 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |  | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 总氰化物 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  | 放射科废水排放口DW002 | 总α放射性 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 总β放射性 | 1 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 小计1 | 大写： （小写： ） |

| 总院（重点管理） |
| --- |
| 监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 检测项目 | 点位 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 单价 | 天数 | 总价 |
| 废气 （无组织） | 污水处理站周界 | 氯（氯气） | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 甲烷 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 氨（氨气） | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废气 （有组织） | 锅炉烟气排放口1# | 颗粒物 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废气 （有组织） | 锅炉烟气排放口2# | 颗粒物 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废气 （有组织） | 锅炉烟气排放口3# | 颗粒物 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废水 | 污水总排口DW001 | 流量 | 1 | / | 自动监测 | / | / | / |
|  |  | pH值 | 1 | 已装自动在线监测仪，故障时采用手工监测，常规监测1次/季，3个样品。 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1 | 已装自动在线监测仪，故障时采用手工监测，常规监测1次/季，3个样品。 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 悬浮物 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/周 |  | 52 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 |  | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 总氰化物 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  | 放射科废水排放口DW002 | 总α放射性 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 总β放射性 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 噪声 | 院区西侧 | 昼间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 夜间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  | 院区沿交通干线侧东 | 昼间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 夜间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  | 院区北侧边界 | 昼间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 夜间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  | 院区沿交通干线侧南边界 | 昼间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
|  |  | 夜间 | 1 | 1 | 1次/季 |  | 4 |  |
| 土壤 | 住院部大楼西侧、污水处理站东侧、医疗废物暂存间东侧 | 45项 | 3 | 3 | 1次/年 |  | 1 |  |
| 地下水 | 总院三个点位 | 39项 | 3 | 3 | 1次/年 |  | 1 |  |
| 小计2 | 大写： （小写： ） |
| 合计（总报价） | 大写： （小写： ） |

备注：限价9.8万元，高于此限价以废标处理，表中总报价为优惠后报价。总报价为包干价，即为完成此项目的所有费用，包括但不限于税费、人工、交通、风险费及其它可能存在的与本项目有关的全部费用，风险费是指在上述表中检测范围内临时增加或删减的项目，采样点位或者频次临时增加等风险，最终报价不做变更。

参选人：

法定代表或其授权委托代理人：                                                                   日期：       年     月    日

报价一览表

参选人名称:           比选编号:                报价单位：      人民币元

| 序号 | 项 目 名 称 | 蚌埠医学院第二附属医院环保检测服务 |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元/年） （小计1+小计2） |  |
| 备注 | 限价为9.8万元/年，该总报价包含采样费、检测费、分析费、报告编制费、人工费、交通费及其它可能存在的与本服务有关的全部费用，遗漏或未统计到的可能存在的风险，报价人应充分考虑，包含在报价内。 |

参选人：      （公章）

参选人代表签字：

日期：

注：

1、表中总报价为优惠后报价。

2、所报价格保留小数点后两位参选总价如与分项报价表中的单价、合价的合计不一致时，执行本表中的参选总价且对分项报价表中的价格，按同比例进行调整。

附件一

法定代表人身份证明

参选人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地址：______________________________________

成立时间：__________年_________月________日

经营期限：__________________________________

姓名：_________性别：_______年龄：_______职务：_______

系____________________________________(参选人名称)的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份印件

参选人：_______________________(盖单位章)

_______年_______月______日

附件二

授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （参选人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就                                 （项目名称）的谈比选，以本公司的名义签署比选申请文件，解释比选申请文件，进行比选、质疑、投诉、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：30天

附：委托代理人身份证复印件

参选人：______________________________  (盖单位章)

法定代表人：______________________________ (签字)

身份证号码：_____________________________________

委托代理人：_______________________________ (签字)

身份证号码：_____________________________________

_______年_______月_______日

附件三

参选人认为需要提供的其他材料

以上材料仅须提供复印件。

附件六

参选人服务方案等（需体现履行合同所必需的人员、设备和技术专业能力和现场环境检测方案等）

购销廉洁协议

为了进一步规范我院招标采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止购销活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

一、甲方及其工作人员

1、不得索取、接受或者以借为名占用乙方及其工作人员的财物（现金、有价证券、支付凭证、通讯工具、交通工具、贵重礼品等）；

2、不得参加乙方及其工作人员安排、组织或支付费用的可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游、高消费健身、营业性娱乐等活动安排；

3、不得为配偶、子女及其配偶以及其他亲属的学习、培训、旅游、工作安排、从事营利性经营活动及出国（境）定居、探亲等向乙方及其工作人员索取资助；

4、不得在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难；

5、不违规参与乙方及其工作人员安排、组织的促销活动，不得违规为乙方及其工作人员统计、提供甲方采购的药品、医用耗材的使用数量；

6、其他违反廉洁从业规定的行为。

二、乙方及其工作人员

1、不得以任何借口、任何形式向甲方及其工作人员赠送财物；

2、不得邀请甲方及其工作人员参加由乙方安排、组织或支付费用的可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游、高消费健身、营业性娱乐等活动安排；

3、不得为甲方工作人员的配偶、子女及其配偶以及其他亲属的学习、培训、旅游、工作安排、从事营利性经营活动及出国（境）定居、探亲等提供资助；

4、其他违反廉洁从业规定的行为。

三、违约处理

甲方及其工作人员违反本约定的，一经查实，甲方纪检监察部门及上级有关部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的依法移交司法机关处理。

乙方及其工作人员违反本约定的，一经查实，甲方将视情节轻重给予批评、教育，直至终止物资设备购销合同，列入甲方采购“黑名单”并按上级主管部门相关要求上报，触犯法律的依法移交司法机关处理。

甲方工作人员如有索贿或变相索贿，经乙方检举查处核实后，甲方将视情况给予一定的物质奖励。